ZATWIERDZAM

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

„REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW
W ZASOBACH WAŁECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ"

ZAMAWIAJĄCY:

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W
78-600 WAŁCZ ul. Wojska Polskiego 2-6

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA :

Remont pokrycia dachowego

Wałcz, dnia 09.04.2019r.

1. Informacje wprowadzające

Dane Zamawiającego:   Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 67 250 0695
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia   techniczny@wsmwalcz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania

3.1  Remont pokrycia dachowego budynków:

Wałcz oś. Dolne Miasto 10 klatka I,II,III

Wałcz oś. Dolne Miasto 19

Wałcz oś. Dolne Miasto 20

Wałcz oś. Dolne Miasto 27

Wałcz ul. 1000-lecia 5-7

Wałcz ul. Wojska Polskiego 24A

Wałcz ul. Wojska Polskiego 63

Tuczno ul. Wolności 20

Człopa ul. Południowa 17

Człopa ul. Moniuszki 25

Człopa ul. Moniuszki 26

Człopa ul. Moniuszki 27

3.2 Warunki wykonania

3.2.1 Pokrycie dachów papa termozgrzewalną o grubości min 5,2 mm.

3.2.2 Opis wymaganych warunków wykonania w załączonym obmiarze.

4. Wymagania dotyczące gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i materiały.

5. Dodatkowe wymagania:

a.	Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane
nieszkodliwe dla zdrowia ,wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. ze
zmianami),

b.	Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym
proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

- ubezpieczenie  robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,

- Bieżące i końcowe sprzątanie  piwnic oraz klatek schodowych,

- ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy należy ponieść w
związku z realizacją zamówienia.

c.	Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich
kosztów i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

d.	Z ubiegania się o wzięcie udziału w przetargu wyklucza się:
Wykonawców - Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat współpracowali z
Zamawiającym i nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą
starannością

6.   Termin realizacji zamówienia:

Do  30.09.2019r.

7.    Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne i

prawne) poprzez złożenie oferty pisemnej, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach.  Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie,   iż   w/w   warunki Oferent spełnił. Przystępując
do przetargu Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty właściwie wypełnione
oświadczenia oraz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci Oferenci, którzy odbiorą od
Zamawiającego Warunki Techniczne Realizacji Zamówienia.

8.   Wykaz dokumentów i oświadczeń , jakie mają dostarczyć
Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:

1. Kalkulację ceny przedstawioną w formie kosztorysu ofertowego z podziałem na poszczególne  budynki  określone w punkcie 3 i w oparciu o załączone przedmiary robót po dokonaniu wizji lokalnej i sprawdzeniu obmiarów,

2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w
punkcie 7,

3. Referencje ( minimum 2 )  dotyczące  wykonanych pokryć dachowych w okresie ostatnich pięciu  lat ,

4. Wszystkie dokumenty i informacje winny być opieczętowane i podpisane przez
osoby wydające oświadczenia lub osoby uprawnione do występowania w imieniu
Oferenta.

9. Wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 100zł, które należy wpłacić na konto bankowe:

PKO Bank Polski Wałcz

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

9.1 wadium podlega zwrotowi wykonawcy z chwila:

a) upływu terminu związania ofertą,

b) zawarcia z wykonawcą umowy i wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane,

c) zakończenia postepowania przetargowego bez wyboru oferenta,

d) wycofania oferty przez wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert.

9.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Spółdzielni, jeżeli:

a) wycofa ofertę po terminie do składania ofert,

b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,

c) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.

10.  Tryb składania oferty

Ofertę należy składać w kopertach lub opakowaniach odpowiednio
zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty
oraz jej nienaruszalność do czasu jej otwarcia.
Oferta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
                        78-600 WAŁCZ ul. Wojska Polskiego 2-6

10.1  Ofertę należy podpisać następująco:

„ OFERTA NA WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH
W ZASOBACH WAŁECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "

Ofertę opracowaną zgodnie z niniejszą specyfikacją należy składać w siedzibie
Zamawiającego tj. Wałecka Spółdzielnia lokatorsko - własnościowa
78-600 WAŁCZ ul. Wojska Polskiego 2-6

w sekretariacie w terminie do dnia    09.05.2019r. do godz. 10.00
otwarcie ofert odbędzie się  09.05.2019r. o godz. 10.15

w siedzibie Zamawiającego ( pok. 204 ).

10.2 	Oferty nieważne, odrzucenie oferty

Oferta jest nieważna gdy została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert w niniejszej Specyfikacji. Oferta taka zostanie zwrócona bez otwierania. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

10.3	Kryteria wyboru oferty

10.3.1. Najważniejszym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto  zamówienia w rozbiciu na poszczególne budynki.  Wybór oferenta nie wyklucza prowadzenia dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych warunków umowy, a jej zawarcie nastąpi z chwilą uzgodnienia wszystkich warunków umowy.

Przetarg zamyka się bez dokonania wyboru jeżeli:

- nie wpłynęła żadna oferta lub,

- żadna ze złożonych ofert nie zawiera wymaganych danych.

10.3.2. W przypadku, kiedy cena ofertowa Wykonawcy będzie rażąco niska w stosunku

do pozostałych ofert i w ocenie Zamawiającego niemożliwa do prawidłowego

i pełnego zrealizowania zakresu umownego, Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.

11. 	Ogłoszenie wyników postępowania

Oferent, którego oferta została określona jako najkorzystniejsza otrzyma
pisemne zawiadomienie o decyzji Zamawiającego przed upływem okresu
ważności oferty. Zostanie mu też podany termin i miejsce zawarcia umowy.
Oferent, którego oferta nie została wybrana zostanie o tym pisemnie
poinformowany w terminie 7 dni od podpisania protokołu komisji przetargowej.

12.	Zawarcie umowy

Wybrany Oferent winien podpisać w terminie do 7 dni po otrzymaniu
zawiadomienia o wyborze jego oferty. W przypadku odmowy podpisania umowy
przez oferenta wygrywającego przetarg, Zamawiający wybierze tę spośród
pozostałych, która uzyskała drugą kolejność akceptacji

Załącznik:

- przedmiar robót