ZATWIERDZAM

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

„Serwis i konserwacja instalacji c.o., c.w.u., wod-kan, deszczowej i gazowej"

ZAMAWIAJĄCY:

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
78-600 WAŁCZ ul. Wojska Polskiego 2-6

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA :

Serwis i konserwacja instalacji c.o., c.w.u., wod-kan, deszczowej i gazowej na osiedlu Dolne Miasto w Wałczu

Wałcz, dnia 02.04.2019r.

1. Informacje wprowadzające

Dane Zamawiającego:   Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 67 250 0695
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia  wsmwalcz@asta-net.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania i odbioru

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na serwisie i konserwacja instalacji c.o., c.w.u., wod-kan, deszczowej i gazowej w budynkach mieszkalnych WSM L-W w Wałczu na osiedlu Dolne Miasto.

3.2   Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego:

- Natychmiastowe usuwanie wszystkich zgłoszonych awarii w zakresie w/w instalacji stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, albo zagrożenie zniszczenia mienia, a w szczególności:

- Usuwanie przecieków na instalacji c.o., c.w.u. oraz jej regulacja,

- Usuwanie przecieków instalacji wodno-kanalizacyjnej i niedrożności kanalizacji wodnej i deszczowej,

- Usuwanie usterek instalacji gazowej.

- Naprawy i usuwanie usterek obejmujących poniższy zakres:

- Bieżąca konserwacja z ewentualna wymianą zaworów na instalacji c.o., c.w.u. i z.w. (bez zakupu zaworów Danfoss),

- Wypompowywanie wody z pomieszczeń piwnicznych zalanych w wyniku niesprawnie działającej instalacji wod-kan., c.o., c.w.u., i deszczowej,

- Bieżąca obsługa instalacji c.o. i c.w.u.,

- Bieżąca obsługa hydroforni,

- Utrzymanie w należytym stanie technicznym w/w instalacji ) np. uzupełnienie izolacji, pokręteł itp. ).

- Regularne uzupełnienie brakujących elementów tj. pokręteł, uszczelek i oznakowani suchych pionów w bloku Dolne Miasto 15,

- Uczestniczenie wspólnie ze Strażą Pożarną w próbnym uruchomieniu i płukaniu instalacji p.poż. (suchych pionów) w budynku Dolne Miasto 15.

4.	Dodatkowe wymagania:

1. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym
proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

a)    Ubezpieczenie  robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,

b) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich
kosztów i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

c)	Z ubiegania się o wzięcie udziału w przetargu wyklucza się:
Wykonawców - Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat współpracowali z
Zamawiającym i nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą
starannością

5.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja umowy odbywać się będzie w sposób ciągły, a okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy.

6.  Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne i
prawne) poprzez złożenie oferty pisemnej, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

-  dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach.  Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Oferent spełnił. Przystępując
do przetargu Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty właściwie wypełnione
oświadczenia oraz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

7.  Wykaz dokumentów i oświadczeń , jakie mają dostarczyć
Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:

1. Oferta winna  zawierać cenę ryczałtową brutto/miesiąc

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w
punkcie 6,

3. Wszystkie dokumenty i informacje winny być opieczętowane i podpisane przez
osoby wydające oświadczenia lub osoby uprawnione do występowania w imieniu
Oferenta.

4.   Potwierdzenie wpłacenia wadium i numer konta, na które należy wadium zwrócić.

8. Wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 100zł, które należy wpłacić na konto bankowe:

PKO Bank Polski Wałcz

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

8.1 wadium podlega zwrotowi wykonawcy z chwila:

a) upływu terminu związania ofertą,

b) zawarcia z wykonawcą umowy i wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane,

c) zakończenia postepowania przetargowego bez wyboru oferenta,

d) wycofania oferty przez wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert.

8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Spółdzielni, jeżeli:

a) wycofa ofertę po terminie do składania ofert,

b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,

c) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.

9.  Tryb składania oferty

Ofertę należy składać w kopertach lub opakowaniach odpowiednio zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz jej nienaruszalność do czasu jej otwarcia.

Oferta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
                    78-600 WAŁCZ ul. Wojska Polskiego 2-6

9.1  Ofertę należy podpisać następująco:

„ Oferta na serwis i konserwacja instalacji c.o., c.w.u., wod-kan, deszczowej i gazowej "

Ofertę opracowaną zgodnie z niniejszą specyfikacją należy składać w siedzibie
Zamawiającego tj. Wałecka Spółdzielnia lokatorsko - własnościowa
78-600 WAŁCZ ul. Wojska Polskiego 2-6

w sekretariacie w terminie do dnia    25.04.2019r. do godz. 10.00
otwarcie ofert odbędzie się                25.04.2019r. o godz. 10.15

w siedzibie Zamawiającego ( pok. 204 ).

9.2 	Oferty nieważne, odrzucenie oferty

Oferta jest nieważna gdy została złożona po terminie wyznaczonym na

składanie ofert w niniejszej Specyfikacji. Oferta taka zostanie zwrócona bez

otwierania.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania przetargowego

bez podania przyczyn.

9.3	 Kryteria wyboru oferty

Najważniejszym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto zamówienia.

Wybór oferenta nie wyklucza prowadzenia dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych warunków umowy, a jej zawarcie nastąpi z chwilą uzgodnienia wszystkich warunków umowy.

Przetarg zamyka się bez dokonania wyboru jeżeli:

- nie wpłynęła żadna oferta.

- żadna ze złożonych ofert nie zawiera wymaganych danych.

10. 	Ogłoszenie wyników postępowania

Oferent, którego oferta została określona jako najkorzystniejsza otrzyma
pisemne zawiadomienie o decyzji Zamawiającego przed upływem okresu
ważności oferty. Zostanie mu też podany termin i miejsce zawarcia umowy.
Oferent, którego oferta nie została wybrana zostanie o tym pisemnie
poinformowany w terminie 7 dni od podpisania protokołu komisji przetargowej.

11.	Zawarcie umowy

Wybrany Oferent winien podpisać w terminie do 7 dni po otrzymaniu
zawiadomienia o wyborze jego oferty. W przypadku odmowy podpisania umowy
przez oferenta wygrywającego przetarg, Zamawiający wybierze tę spośród
pozostałych, która uzyskała drugą kolejność akceptacji.

W załączeniu:

- projekt umowy