ZATWIERDZAM

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

„Wykonanie i zamontowanie wiat śmietnikowych na zasobach WSM L-W w Wałczu "

ZAMAWIAJĄCY:

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
78-600 WAŁCZ ul. Wojska Polskiego 2-6

Wałcz, dnia 07.02.2020r.

1.      Informacje wprowadzające:

Dane Zamawiającego:   Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 67 250 0695
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia   wsmwalcz@asta-net.com.pl

2.       Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

3.      Opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania i odbioru

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie i zamontowanie wiat śmietnikowych według załącznika nr 1.

- Ilość wiat:

Wariant 1 4,5m x 3,0m- 4 sztuk

Wariant 2 4,5m x 4,5m- 32 sztuki

Wariant 3 4,5m x 6,0m- 13 sztuk

Wariant 4  4,5m x 7,5m- 12 sztuk

Wariant 5 3,0m x 6,0m-  2 sztuki

Opis ogólny:

- zabudowa panelem pełnym do wys. Ok. 1,4m

- powyżej zabudowy panelem ażurowym

- dach dwuspadowy

- pokrycie dachu z blachy

- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo (rynny, rury spustowe)

- logo spółdzielni + numer budynku

Wyposażenie wiaty:

- samozamykacz

- gałko klamka

- wkładka z odpowiednią ilością kluczy ( zgodnie z wykazem mieszkań)

- oświetlenie ledowe zasilane panelem słonecznym wraz z odpowiednim akumulatorem

- dopuszcza się zastosowanie zamka cyfrowego

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sztuk.

4.	Wymagania dotyczące gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 5 letniej gwarancji na wykonane roboty i materiały.

5.	Dodatkowe wymagania:

Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- Organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

- Ubezpieczenie  robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy należy ponieść w związku z realizacją zamówienia.

3)	Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich
kosztów i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

4)	Z ubiegania się o wzięcie udziału w przetargu wyklucza się:
Wykonawców - Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat współpracowali z
Zamawiającym i nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą
starannością.

6.   Termin realizacji zamówienia:

Do  30.04.2020r.

7.    Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne i prawne) poprzez złożenie oferty pisemnej, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- dobrej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.  Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,   iż   w/w   warunki Oferent spełnił. Przystępując do przetargu Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty właściwie wypełnione oświadczenia oraz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.   Wykaz dokumentów i oświadczeń , jakie mają dostarczyć
Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu

8.1. Cena brutto za sztukę osobno na każdy wariant za wykonanie pełnego zakresu

zadania określonego w punkcie 3.

8.2. Nazwę i adres firmy

8.3. Oświadczenia  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w
     punkcie 7,

8.4. Referencje ( minimum 2 )  dotyczące  wykonanych robót o podobnym charakterze

w okresie ostatnich pięciu  lat ,

8.5.  Wszystkie dokumenty i informacje winny być opieczętowane i podpisane przez
   osoby wydające oświadczenia lub osoby uprawnione do występowania w imieniu
   Oferenta.

8.6. numer konta bankowego na które należy zwrócić wadium.

9. Wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 100zł, które należy wpłacić na konto bankowe:

PKO Bank Polski Wałcz

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

9.1 wadium podlega zwrotowi wykonawcy z chwila:

a) upływu terminu związania ofertą,

b) zawarcia z wykonawcą umowy i wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego   wykonania umowy, jeżeli jest wymagane,

c) zakończenia postepowania przetargowego bez wyboru oferenta,

d) wycofania oferty przez wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert.

9.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Spółdzielni, jeżeli:

a) wycofa ofertę po terminie do składania ofert,

b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,

c) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.

10.  Tryb składania oferty

Ofertę należy składać w kopertach lub opakowaniach odpowiednio zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz jej nienaruszalność do czasu jej otwarcia.
Oferta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa
                    78-600 WAŁCZ ul. Wojska Polskiego 2-6

10.1  Ofertę należy podpisać następująco:

„ Wykonanie i zamontowanie wiat śmietnikowych na zasobach WSM L-W w Wałczu - PRZETARG "

Ofertę opracowaną zgodnie z niniejszą specyfikacją należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa 78-600 WAŁCZ ul. Wojska Polskiego 2-6

w sekretariacie w terminie do dnia  28.02.2020r .do godz. 10.00
otwarcie ofert odbędzie się  28.02.2020r. o godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego ( pok. 204 ).

10.2 	Oferty nieważne, odrzucenie oferty

Oferta jest nieważna gdy została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert w niniejszej Specyfikacji. Oferta taka zostanie zwrócona bez otwierania.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

10.3	Kryteria wyboru oferty

1. Najważniejszym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto  zamówienia.

Wybór oferenta nie wyklucza prowadzenia dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych warunków umowy, a jej zawarcie nastąpi z chwilą uzgodnienia wszystkich warunków umowy.

Przetarg zamyka się bez dokonania wyboru jeżeli:

- nie wpłynęła żadna oferta

- żadna ze złożonych ofert nie zawiera wymaganych danych.

2. W przypadku, kiedy cena ofertowa Wykonawcy będzie rażąco niska w stosunku do pozostałych ofert i w ocenie Zamawiającego niemożliwa do prawidłowego i pełnego zrealizowania zakresu umownego, Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.

11. 	Ogłoszenie wyników postępowania

Oferent, którego oferta została określona jako najkorzystniejsza otrzyma pisemne zawiadomienie o decyzji Zamawiającego przed upływem okresu ważności oferty. Zostanie mu też podany termin i miejsce zawarcia umowy.

Oferent, którego oferta nie została wybrana zostanie o tym pisemnie poinformowany w terminie 7 dni od podpisania protokołu komisji przetargowej.

12.	Zawarcie umowy

Wybrany Oferent winien podpisać umowę w terminie do 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty. W przypadku odmowy podpisania umowy przez oferenta wygrywającego przetarg, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych, która uzyskała drugą kolejność akceptacji.