ZATWIERDZAM

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

„WYMIANA DRZWI DO KLATEK SCHODOWYCH "

ZAMAWIAJĄCY:

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
78-600 WAŁCZ ul. Wojska Polskiego 2-6

Wałcz, dnia 27.06.2019r.

1.      Informacje wprowadzające

Dane Zamawiającego:   Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 67 250 0695
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia   wsmwalcz@asta-net.com.pl

2.       Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

3.      Opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania i odbioru

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi do klatek schodowych w budynkach:

ul. Chełmińska 29 - dwuskrzydłowe - ( 5 sztuk 121-127cm x 210 cm )

ul. Chełmińska 31 - dwuskrzydłowe - ( 4 sztuki 142-147cm x 200-205 cm )

ul. Kościuszki 19 - dwuskrzydłowe  - ( 4 sztuki 155x205 cm  )

ul. Kościuszki 21 - jednoskrzydłowe  - ( 2 sztuka 100x205 cm  )

ul. Kościuszki 6-12a - jednoskrzydłowe  - ( 6 sztuk 100x204 cm  )

ul. Tysiąclecia 9-15 - dwuskrzydłowe - ( 4 sztuki 145x204 cm )

ul. Wojska Polskiego 13-25 - dwuskrzydłowe - ( 7 sztuk 144x205 cm )

ul. Wojska Polskiego 27 - jednoskrzydłowe - ( 1 sztuka 90x201 cm )

4.	Wymagania dotyczące gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane roboty i materiały.

5.	Dodatkowe wymagania:

a.	Uwaga ! Oferent jest zobowiązany sprawdzić wymiary drzwi osobiście (min. wymiar głównego skrzydła 90cm po otwarciu ) oraz ustalić z inwestorem stronę otwierania.

b.	Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym
proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

- ubezpieczenie  robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy należy ponieść w związku z realizacją zamówienia.

c.	Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich
kosztów i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

d.	Z ubiegania się o wzięcie udziału w przetargu wyklucza się:
Wykonawców - Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat współpracowali z
Zamawiającym i nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą
starannością.

6.   Termin realizacji zamówienia:

Do  30.09.2019r.

7.    Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne i
prawne) poprzez złożenie oferty pisemnej, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

- dobrej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach.  Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie,   iż   w/w   warunki Oferent spełnił. Przystępując
do przetargu Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty właściwie wypełnione
oświadczenia oraz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.   Wykaz dokumentów i oświadczeń , jakie mają dostarczyć
Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu

8.1. oddzielnie na każdy budynek:

a) opis i wymiary drzwi (wraz z opisem zastosowanej szyby [4-16-4, U= 1,0] i panelu )

b) opis technologii w jakiej wykonywane są drzwi

c) szczegółowy opis wyposażenia drzwi. Minimalne wyposażenie: samozamykacz,

zamek,  klamka z szyldami, oraz otwory wentylacyjne.

d) cenę drzwi brutto ( w cenie należy uwzględnić wyposażenie , dowóz, wykonanie

obróbek wraz z przemalowaniem do najbliższego załomu).

8.2.  nazwę i adres firmy

8.3. Oświadczenia  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w
     punkcie 7,

8.4. Referencje ( minimum 2 )  dotyczące  wykonanych robót o podobnym charakterze

w okresie ostatnich pięciu  lat ,

8.5.  Wszystkie dokumenty i informacje winny być opieczętowane i podpisane przez
   osoby wydające oświadczenia lub osoby uprawnione do występowania w imieniu
   Oferenta.

9. Wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 100zł, które należy wpłacić na konto bankowe:

PKO Bank Polski Wałcz

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

9.1 wadium podlega zwrotowi wykonawcy z chwila:

a) upływu terminu związania ofertą,

b) zawarcia z wykonawcą umowy i wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane,

c) zakończenia postepowania przetargowego bez wyboru oferenta,

d) wycofania oferty przez wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert.

9.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Spółdzielni, jeżeli:

a) wycofa ofertę po terminie do składania ofert,

b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,

c) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.

10.  Tryb składania oferty

Ofertę należy składać w kopertach lub opakowaniach odpowiednio
zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty
oraz jej nienaruszalność do czasu jej otwarcia.
Oferta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
                    78-600 WAŁCZ ul. Wojska Polskiego 2-6

10.1  Ofertę należy podpisać następująco:

„ WYMIANA DRZWI DO KLATEK SCHODOWYCH- PRZETARG "

Ofertę opracowaną zgodnie z niniejszą specyfikacją należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Wałecka Spółdzielnia lokatorsko – własnościowa 78-600 WAŁCZ         ul. Wojska Polskiego 2-6

w sekretariacie w terminie do dnia  22.07.2019r .do godz. 10.00
otwarcie ofert odbędzie się  22.07.2019r. o godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego ( pok. 204 ).

10.2 	Oferty nieważne, odrzucenie oferty

Oferta jest nieważna gdy została złożona po terminie wyznaczonym na

składanie ofert w niniejszej Specyfikacji. Oferta taka zostanie zwrócona bez

otwierania.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania przetargowego

bez podania przyczyn.

10.3	Kryteria wyboru oferty

1. Najważniejszym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto  zamówienia.

Wybór oferenta nie wyklucza prowadzenia dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych warunków umowy, a jej zawarcie nastąpi z chwilą uzgodnienia wszystkich warunków umowy.

Przetarg zamyka się bez dokonania wyboru jeżeli:

- nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęło mniej niż dwie oferty,

- żadna ze złożonych ofert nie zawiera wymaganych danych.

2. W przypadku, kiedy cena ofertowa Wykonawcy będzie rażąco niska w stosunku

do pozostałych ofert i w ocenie Zamawiającego niemożliwa do prawidłowego

i pełnego zrealizowania zakresu umownego, Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.

11. 	Ogłoszenie wyników postępowania

Oferent, którego oferta została określona jako najkorzystniejsza otrzyma
pisemne zawiadomienie o decyzji Zamawiającego przed upływem okresu
ważności oferty. Zostanie mu też podany termin i miejsce zawarcia umowy.
Oferent, którego oferta nie została wybrana zostanie o tym pisemnie
poinformowany w terminie 7 dni od podpisania protokołu komisji przetargowej.

12.	Zawarcie umowy

Wybrany Oferent winien podpisać umowę w terminie do 7 dni po otrzymaniu
zawiadomienia o wyborze jego oferty. W przypadku odmowy podpisania umowy
przez oferenta wygrywającego przetarg, Zamawiający wybierze tę spośród
pozostałych, która uzyskała drugą kolejność akceptacji.